
	รายละเอียดหลักสูตร
- Overview ISO/IEC 17025:2017: ภาพรวมของมาตรฐานที่สำคัญในส่วนของทรัพยากร 
- ข้อกำหนด 6.4 Equipment: เจาะลึกเรื่อง "เครื่องมือ" 
- ขั้นตอนการตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มใช้งานครั้งแรก หรือหลังการซ่อม
- การสอบเทียบและการสอบกลับได้ (Calibration & Traceability)
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการเครื่องมือในระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ให้ถูกต้อง    สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
        -ห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือใช้งานเป็นจำนวนมากที่ต้องการจัดทำเป็นระบบ
         -ผู้จัดการคุณภาพ , จัดการด้านวิชาการ , เจ้าหน้าที่เทคนิค และผู้ที่สนใจยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการระยะเวลาการฝึกอบรม
         23 มิถุนายน 2569                      
สถานที่ฝึกอบรม
ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings 
ค่าลงทะเบียน
คนละ 1,500.- บาท
จำนวนผู้เข้ารับการอบรม
20 คน (ปิดรับเมื่อครบจำนวน)

                                และขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่ากำหนด



	หลักสูตรและกำหนดการฝึกอบรม

	วันที่ 23 มิถุนายน 2569
	เนื้อหาและรายละเอียด

	08:30 – 09:00 น.
	ลงทะเบียน

	09:00 – 10:30 น.
	-ข้อกำหนด 6.4 Equipment: "เครื่องมือ" 
-การคัดเลือกและการทวนสอบเครื่องมือ
-การสอบเทียบและการสอบกลับได้

	10.30 – 12.00 น.
	การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติ

	
	-การควบคุมและการชี้บ่ง (Identification & Control)

-การทำบัญชีรายชื่อเครื่องมือ (Master List) และการติดป้ายสถานะ

	12:00 – 13:00 น.
	พักรับประทานอาหารกลางวัน

	13.00 – 14.30 น.
	การบริหารจัดการเชิงปฏิบัติ (ต่อ)
-การบำรุงรักษาและการตรวจสอบระหว่างใช้งาน (Maintenance & Intermediate Check)

-การวางแผน PM และเทคนิคการตรวจสอบความเสถียรระหว่างรอบการสอบเทียบ
-การจัดการเครื่องมือที่ไม่สอดคล้อง (Non-conforming Equipment)

-การจัดทำบันทึกประวัติเครื่องมือ (Equipment Records)

	14.30 – 16.00 น.
	กรณีศึกษา (Case Study)
-ประเด็นที่พบบ่อย จากการจัดการเครื่องมือที่ไม่สอดคล้องและการแก้ไข

	16:00 – 16:30 น.
	ตอบข้อซักถามและสรุป

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


	หลักสูตร...............................................................................................................................................………………

ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)..................................................................………….……………….…….
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................……………………….…………
ที่อยู่ (บ้าน / หน่วยงาน / บริษัท)............................................................................………………………………………..
................................................................................................……………………………………………………….…………....

ออกใบเสร็จในนาม  ……………………………………………………………………………………….…………………………..
โทรศัพท์…………………………….. E-mail : …………………………………..…….….…………..

ค่าลงทะเบียน  ……………………………………………………………………………………………………….
· ท่านสามารถเลือกช่องทางการสมัครฝึกอบรม 4 ช่องทาง ได้แก่
1. ) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครส่งเจ้าหน้าที่โดยตรง
2. ) โทรศัพท์ 0-2942-8629 ต่อ 1301 (คุณศุภลักษณ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม) 
3. ) E-mail : kuthfood@gmail.com
4. ) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ มีขั้นตอนดังนี้ 
· ไปที่ Website :  https://register.manus.space/courses  กรอกข้อมูลผู้สมัคร
และกดส่งแบบฟอร์ม จากนั้นเพิ่มเพื่อนในแอพพลิเคชั่น LINE ID : @345egcbj “ฝึกอบรม IFRPD”
· แจ้งชื่อ-นามสกุล และหลักสูตรที่ลงทะเบียนสมัคร รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่
· ในกรณีที่มีผู้เข้าอบรมครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเรื่องการชำระเงินค่าลงทะเบียน ก่อนการอบรมประมาณ 15 วันทำการ 
· สั่งจ่ายโดยการ

โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) เลขที่บัญชี 235-293248-4

· 
ชื่อบัญชี ฝึกอบรมสถาบันอาหาร มก.ฯ
· สามารถส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง LINE “ฝึกอบรม IFRPD” หรือ ทาง E-mail : kuthaifood@gmail.com

หมายเหตุ  :  
(
หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน ถือว่ายังไม่ได้สมัคร
(
ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  กรุณาแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วันทำการ  สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบียน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลา ที่กำหนด  สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม....................……………………..............................................


การผลิตเครื่องดื่มเพื่อยืดอายุการเก็บและการควบคุมคุณภาพ





หากต้องการติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 ต่อ 1301


คุณศุภลักษณ์ สกุลรัง 





ใบสมัครการอบรม





ขั้นตอนการสมัคร








